ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ САНАЛ

2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр		           									 Улаанбаатар хот
	№
	Одоо байгаа заалт
	Өөрчлөлт оруулах заалт /санал/
	Санал өгөх
	Тайлбар

	Нэг. Нийтлэг үндэслэл

	1
	Эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид /  цаашид дамжуулагч, түгээгч,  хангагч  гэнэ /, хэрэглэгчийн  хоорондын   харилцаа,   тэдгээрийн   эрх,   үүрэг хариуцлагыг тодорхойлоход энэхүү дүрмийн зорилт оршино.

	“Эрчим хүчний тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэхэд  дулаан үйлдвэрлэх,  дулаан  дамжуулах,  дулаан  түгээх,  эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах, эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангах, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид  /цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид гэнэ/, хэрэглэгчийн хоорондын харилцаа, тэдгээрийн эрх, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлоход энэхүү дүрмийн зорилт оршино.
	[bookmark: _GoBack]
	Заалтыг засч өөрчлөх

	2
	Энэхүү   дүрмийг   Монгол   Улсын   нутаг   дэвсгэр   дээр   үйл ажиллагаа   явуулж   байгаа   дэмжуулагч,   түгээгч,   хангагч, хэрэглэгчид мөрдөнө.
	Энэхүү дүрмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа  тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, хэрэглэгчид дагаж мөрдөнө
	
	

	3
	Хангагч, хэрэглэгч нь хууль тогтоомжид нийцүүлэн дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулна.
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, хэрэглэгч нь холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн дулааны эрчим хүч худалдах, худалдан 
авах гэрээ байгуулна
	
	

	4
	Дулааны    шугам    сүлжээг    барихад    гаргасан    хөрөнгийг үндэслэн уг шугам сүлжээний  эзэмшлийн заагийг өмчийн харъяаллаар тогтооно.
	Дулаан  түгээх  сүлжээг барихад гаргасан хөрөнгийг үндэслэн уг шугам сүлжээний эзэмшлийн зааг, өмчийн харьяаллыг тогтооно
	
	

	5
	Дамжуулагч, түгээгч хангагч, хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн дулааны   шугам  сүлжээ,   тоног төхөөрөмжийн   ашиглалтыг бүрэн   хариуцаж,   үзлэг   үйлчилгээ,   засвар,   шинэчлэлийг өөрийн   хөрөнгөөр,    мэргэжлийн   байгууллага,    ажилтнаар хийлгэнэ.
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг бүрэн  хариуцаж,  засвар үйлчилгээ, шинэчлэлийг өөрийн хөрөнгөөр мэргэжлийн байгууллага, ажилтнаар хийлгэнэ
	
	

	6
	Дулааны   шугам,   тоног  төхөөрөмжийн   ашиглалт,   аюулгүй ажиллагаа,   дулааны   эрчим   хүчний   борлуулалтад   тавих хяналтыг эрчим хүчний хяналтын байгууллага, дамжуулагч, түгээгч, хангагч, хэрэглэгчийн эрх бүхий ажилтан гүйцэтгэнэ.
	Дулааны шугам  сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, дулааны эрчим хүчний борлуулалтад тавих хяналтыг 
эрх бүхий албан тушаалтан,  мэргэжлийн хяналтын байцаагч гүйцэтгэнэ
	
	

	Хоёр. Хэрэглэгчийг дулааны сүлжээнд холбох зөвшөөрөл олгох. /хуучин нэр/
Хоёр. Хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд холбох зөвшөөрөл олгох. /өөрчлөлт оруулах нэр/ 

	7
	Шинээр баригдах, өргөтгөл шинэчлэл    хийх     барилга байгууламжинд дулааны эрчим хүч авах, ачааллыг еөрчлөх болон дулааны, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, халаалтын системийн     техникийн     шийдлийг     өөрчлөх,     технологийн шинэчлэл хийх тухай бүрт хэрэглэгч нь дамжуулагч, түгээгчээс дулааны техникийн нөхцөл авна.
	Шинээр баригдах, өргөтгөл шинэчлэл хийх барилга байгууламжид дулааны эрчим хүч авах, ачааллыг нэмэгдүүлэх болон дулааны, 
тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, халаалтын системийн техникийн шийдлийг өөрчлөх, технологийн шинэчлэл хийх тухай бүрт хэрэглэгч нь дамжуулагч, түгээгчээс дулааны техникийн нөхцөл, зөвшөөрөл авна.
	
	

	8
	Дамжуулагч,    түгээгч    нь    хэрэглэгчид   техникийн    нөхцөл олгохдоо    эрчим    хүчний    зохицуулах    газраас    баталсан холболтын    зааврыг   баримлан   тухайн    нутаг   дэвсгэрийн хегжлийн хэтийн төлөв, дулааны шугам сүлжээ, эх үүсвэрийн техникийн боломжийг харгалзана.
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь  хэрэглэгчид техникийн нөхцөл олгохдоо Эрчим хүчний зохицуулах  хорооноос  баталсан холболтын журмыг баримтлан тухайн нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн хэтийн төлөв,  ерөнхий төлөвлөгөө,  дулааны шугам сүлжээ, тоноглолын нэвтрүүлэх чадвар, эх үүсвэрийн суурилагдсан хүчин чадлыг харгалзана.
	
	

	9
	Дамжуулагч,    түгээгч    нь   хэрэглэгчээс   техникийн   нөхцөл авахаар ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор     техникийн     нөхцөл    олгох    эсэхийг    шийдвэрлэнэ. Техникийн нөхцөлд дараахь асуудлыг тусгасан байна.
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь иргэн, хуулийн этгээдийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор дамжуулах, түгээх сүлжээнд холбогдох техникийн боломж, хамгаалалтын зурвас зөрчсөн эсэхийг тодорхойлж, хүчин чадал, сүлжээний гидравлик тооцоо, шаардлагатай өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлуудыг төлөвлөн холбогдох тооцоог хийж комиссын хурлаар хэлэлцүүлэн техникийн нөхцөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.  Техникийн нөхцөлд дараах асуудлуудыг тусгасан байна. Үүнд:
	
	

	-
	1/  Холбох  цэг  (дулааны  станц,  халаалтын  зуух,  дулаан хуваарилах төв, дулаан дамжуулах,    түгээх шугам) дулаан зөөгчийн температур, даралт;

	1/ Дулааны эрчим хүчний тооцоот ачаалал,
	
	

	
	2/ хэрэглэгчийг шинээр холбох болон хэрэглээ нь нэмэгдсэнтэй холбогдуулан дулааны шугам сүлжээг өргөтгөх ( хоолойн хөндлөн огтлолыг ихэсгэх, дулааны станц, халаалтын зуух, дулаан хувиарлах төвийн чадлыг нэмэгдүүлэх гэх мэт) шаардлага;

	2/Холболт хийх цэг  (дулааны станц,  халаалтын зуух, дулаан дамжуулах  төв, дулаан дамжуулах, түгээх шугам,  худаг)  дулаан зөөгчийн температур, даралт
	
	

	
	3/ шинээр авах болон нэмэгдэх дулааны эрчим хүчний тооцоот ачаалал;

	3/Барилга байгууламжийг шинээр холбосноор болон хэрэглэгч дулааны ачааллыг нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан дулааны шугам сүлжээ, тоноглолыг өргөтгөх шаардлагатай эсэх.  (шугам  хоолойн хөндлөн огтлолыг нэмэгдүүлэх, тоноглолын хүчин чадлыг дээшлүүлэх, )
	
	

	
	4/ дулааны эрчим хүчний чанарыг хянах хэмжих хэрэгсэл, чанарын үзүүлэлтийг тогтворжуулах техөөрөмжийн хэрэгцээ; 

	4/  Дулааны эрчим хүчний  чанар, тоо хэмжээг хэмжих дулааны тоолуур болон хянах хэмжих хэрэгслүүд
	
	

	
	5/  хэрэглэгчийн дулааны  тоног төхөөрөмжид тавих  тусгай шаардлага  (ус цэвэрлэгээ, нөөц цахилгааны эх үүсвэр, нөөц тоног төхөөрөмж суурилуулах шаардлага гэх мэт); 

	5/ Хэрэглэгчийн  дулааны тоног төхөөрөмжид тавих тусгай шаардлага (хими, ус цэвэрлэгээний төхөөрөмж, нөөц цахилгааны 
эх үүсвэр, нөөц тоног төхөөрөмж суурилуулах гэх мэт)
	
	

	
	6/    хэрэглэгчийн    сүлжээнд    холбох    бусад    хэрэглэгчийн жагсаалт, тэдгээрийн хэтийн ачаалал, дулааны хэрэглээ.

	6/ Холболтын схемийн төрөл
7/ Барилга байгууламжийн  ашиглалт аюулгүй ажиллагааг хангах шаардлага,
8/ Иргэн, хуулийн этгээд нь барилга барих явцад дулаан авах бол түр холболт хийх цэг, хугацааг тодотгосон байх,
9/ Орчны тохижилтыг нөхөн сэргээх талаар авах арга хэмжээ,
10/ Техникийн нөхцөлийн хугацаа,
11/ Холбогдох хууль, дүрэм шийдвэрийн заалт,
	
	

	10
	Дамжуулагч,     түгээгчээс     олгосон     холболтын     техникийн нөхцөлийг зураг төслийн байгууллага болон хэрэглэгч заавал биелүүлэх үүрэгтэй.
	Техникийн нөхцөлийн хүчин  төгөлдөр байх хугацааг  барилга байгууламжийн дулааны ачаалал, барилга, угсралт, шугам сүлжээний  гүйцэтгэх ажлын хэмжээнээс хамааруулан 1-3 жилээр тогтооно. Энэ хугацаанд дулаан хэрэглэх барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулаагүй бол техникийн нөхцөлийн  хүчинтэй хугацааг дуусахаас 2 сарын өмнө сунгуулах хүсэлтийг гаргах бөгөөд техникийн нөхцөлийг 1 удаа сунгана.

-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь иргэн, хуулийн этгээдэд шинээр техникийн нөхцөл олгохдоо халаалт,  хэрэгцээний халуун ус, салхивчийн системд дулааны тоолуур суурилуулах, дулааны тоолуур суурилуулах техникийн боломжгүй барилга, байгууламжийн хэрэгцээний халуун усны системд усны тоолуур зайлшгүй суурилуулах талаар тусгаж, зураг, төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьна.
-Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилга барих иргэн, хуулийн этгээдэд техникийн нөхцөл олгохдоо дулаан түгээх хангах үйл  ажиллагааг дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид шилжүүлэхээр тусгасан байна.
- Иргэн хуулийн этгээдийн шинээр барих, зөөх дэд станц, шугамын трасс нь тухайн хот, суурин газрын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө, дэд бүтэц  төлөвлөлтийн дагуу дулааны барилга байгууламж баригдахаар төлөвлөгдсөн, төлөвлөгдөөгүй боловч тухайн орчинд нийтийн сүлжээ үүсэх боломжийг хаасан, сүлжээ төлөвлөлт, горимын хувьд ач 
холбогдол бүхий дулаан дамжуулах гол шугам үүсгэхээр байвал тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, иргэн хуулийн этгээдийн барих шугам тоноглолыг харилцан тохиролцож өмч шилжүүлэх тухай гэрээ байгуулан техникийн нөхцөл  олгоно.
	
	

	11
	Техникийн нөхцлийн хүчин төгөлдөр байх хугацааг гүйцэтгэх ажлын  хэмжээнээс хамааруулан  1-3  жилээр тогтооно.  Энэ хугацаанд     дулаан      хэрэглэх     барилга     байгууламжийг ашиглалтад  оруулаагүй  бол  техникийн   нөхцөлийн   хугацааг түүнийг дуусахаас 2 сарын өмнө сунгуулна.

	
	
	

	
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь иргэн, хуулийн этгээдэд шинээр техникийн нөхцөл олгохдоо халаалт,  хэрэгцээний халуун ус, салхивчийн системд дулааны тоолуур суурилуулах, дулааны тоолуур суурилуулах техникийн 
боломжгүй барилга, байгууламжийн хэрэгцээний халуун усны системд усны тоолуур зайлшгүй суурилуулах талаар тусгаж, зураг, төслийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьна.
	
	Шинээр 
нэмж 
оруулах.

	
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилга барих иргэн, хуулийн этгээдэд техникийн нөхцөл олгохдоо дулаан түгээх хангах үйл  ажиллагааг дулаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид шилжүүлэхээр тусгасан байна.
	
	

	
	Иргэн хуулийн этгээдийн шинээр барих, зөөх дэд станц, шугамын трасс нь тухайн хот, суурин газрын ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөө, дэд бүтэц төлөвлөлтийн дагуу дулааны барилга байгууламж баригдахаар төлөвлөгдсөн, төлөвлөгдөөгүй боловч тухайн орчинд нийтийн сүлжээ үүсэх боломжийг хаасан, сүлжээ төлөвлөлт, горимын хувьд ач 
холбогдол бүхий дулаан дамжуулах гол шугам үүсгэхээр байвал тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, иргэн хуулийн этгээдийн барих шугам тоноглолыг харилцан тохиролцож өмч шилжүүлэх тухай гэрээ байгуулан техникийн нөхцөл олгоно.
	
	

	
	Иргэн, хуулийн этгээдийн барилга, байгууламжийн холболтын цэг нь зайлшгүй хувийн  эзэмшлийн шугамаар дамжуулан холбогдох бол тухайн шугам тоноглол эзэмшигчээс зөвшөөрөл авч баталгаажуулсан байна. Хувийн шугамаас дамжин холбогдсон хэрэглэгчийн шугамд нэмж хэрэглэгч холбох нөхцөл үүссэн тохиолдолд хангагчаас уг шугамд нэмж болох эсэх талаар тодруулга авч дамжин холбогдсон хэрэглэгч нь эхний шугамын эзэмшигчтэй зөвшилцөн гэрээ байгуулсны дараа хэрэглэгчийг холбох зөвшөөрлийг олгоно.
	
	

	12
	Хэрэглэгч  (захиалагч)  нь зураг төслийн  байгууллагатай хамтран барилга угсралтын ажил эхлэхээс өмнө эураг төслийг дамжуулагч,  түгээгч болон холбогдох бусад байгууллагаар зжлын 10 хоногийн дотор хянуулна.
	
	
	

	13
	Дамжуулагч,   түгээгч   зураг  төслийн   шийдэл   нь  техникийн нехцөл, холбогдох норм дүрэм, дулааны тоног төхөөрөмжийн угсралтын дүрмийн шаардлагыг хангасан байдлыг шалгаж, сүлжээнд        холбогдох        боломжтой эсэхийг зохих үндэслэлтэйгээр   мэдэгдэнэ.   Хэрэв   нэмэлт   шалгалт   хийх шаардлагатай  бол  хянах  хугацааг  нэг  cap  хүртэл  сунгаж болно.
	
	
	

	14
	Дулааны   шугам   сүлжээнд   шинээр   холбогдох   техникийн нөхцөл авах үед хийсэн шугам сүлжээний хайгуул, хэмжилт, тооцоо  судалгаа   зэрэг  үйлчилгээний   төлбөрийг  захиалагч буюу хэрэглэгч төлсөн байна.
	
	
	

	15
	Техникийн нөхцлийг үндэслэл муутай, буруу өгснөөс учирсан аливаа хохирлыг техникийн нөхцөл олгосон этгээд хариуцна.
	
	
	

	Гурав. Дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээ


	16
	Хэрэглэгч   нь   дулааны   тоног   төхөеремж,   шугам   сүлжээ, халаалтын системийн засвар үйлчилгээг иж бүрэн хийж зохих даралтаар   шалгаж   акт   тогтоосон   байна.   Актыг   үндэслэн хангагчтай гэрээ байгуулснаар хэрэглэгч дулааны эрчим хүч хэрэглэх эрхтэй болно.
	Хэрэглэгч нь дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ, халаалтын системийн засвар үйлчилгээг иж бүрэн хийж зохих даралтаар 
шалгаж акт тогтоосон байх,  дулааны шугамын хамгаалалтын зурваст хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа явуулаагүй байх. Актыг үндэслэн хангагчтай гэрээ байгуулснаар хэрэглэгч  дулааны эрчим хүч хэрэглэх эрхтэй болно.  Шинээр гэрээ байгуулж буй хэрэглэгчид нь  олгогдсон техникийн нөхцөлийг шаардлагыг биелүүлсэн байх, тоолуур хэмжих хэрэгслийг шалгаж эх 
бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан байх шаардлагатай.
	
	Заалтыг 
засч 
өөрчлөх

	17
	Иргэнтэй байгуулах гэрээнд нийлүүлэх эрчим хүчний хэмжээ, чанар,  төлбөр тооцооны  журам,  талуудын  эрх,  үүрэг, хариуцлага, алдангийн хэмжээ, хохирлыг тооцох журам болон шаардлагатай бусад асуудлыг тусгана.
	Иргэнтэй байгуулах гэрээнд нийлүүлэх  эрчим хүчний хэмжээ, төрөл,  чанар, төлбөр тооцооны журам,  тарифын төрөл, талуудын эрх, үүрэг, хариуцлага, алдангийн хэмжээ,  дулааны эрчим хүчийг илүү, дутуу түгээснээс шалтгаалан үүссэн маргааныг шийдвэрлэх,    гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, эзэмшлийн зааг /бүдүүвч, зургийн хамт/  ,хэрэглэгчийн шаардлагатай мэдээлэл хохирлыг тооцох журам болон шаардлагатай бусад асуудлыг тусгана.
	
	

	18
	Аж   ахуйн    нэгж,    байгууллагатай    байгуулах    гэрээнд   энэ дүрмийн   17-д   зааснаас   гадна   эрчим   хүчний   хэрэглээний горим, төлберийн барьцаа зэрэг асуудлыг тусгана.
	
	
	

	19
	Хaнгагч  нь  хэрэглэгчид  дулааны   эрчим  хүчийг  уур,   усаар тоолуургүй нийлүүлсэн нөхцөлд төлбөр тооцоо хийхдээ зураг төсөлд заасан дулааны ачааллыг үндэс болгоно.
	
	
	

	21
	Хангагч   нь   гэрээлсэн   эрчим   хүчний   үнэ,   тарифт   орох өөрчлөлтийн талаар түүнийг мөрдөж эхлэхээс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө хэрэглэгчид мэдэгдэх үүрэгтэй.
	
	
	

	22
	Хэрэглэгч   нь   энэ   дүрмийн   20-д   заасны   дагуу   мэдээлэл авснаас  хойш  хангагчтай  байгуулсан  гэрээнд   15  хоногийн дотор зохих өерчлөлт оруулна. Гэрээнд өөрчлөлт оруулаагүй нь түүнийг мөрдөхөөс татгалзах үндэслэл болохгүй.
	
	
	

	23
	Дамжуулагч, түгээгчээс зохих журмын дагуу техникийн нөхцөл авсан бусад хэрэглэгчийг үндсэн хэрэглэгч өөрийн эзэмшлийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд холбуулах үүрэгтэй.
	
	
	

	24
	Хангагч,    хэрэглэгч    нь    гэрээний    биелэлтийг    уг    гэрээнд тогтоосон хугацаанд дүгнэж дулааны эрчим хүчний тасалсан шалтгааныг тогтоон шийдвэрлэнэ.
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч,  хэрэглэгч нь  дулааны эрчим хүч  худалдах, худалдан авах  гэрээг жил бүрийн халаалтын улирал эхлэх хугацаанд байгуулж мөн тогтоосон халаалтын 
улирал дуусахад гэрээг дүгнэж, тооцоо нийлэн акт үйлдэнэ.
	
	

	25
	Гэрээгээр хүлээсэн хангагчийн үүргийн биелэлтийг дүгнэхдээ нийлүүлсэн  эрчим  хүчний  хэмжээ.  чанарыг гэрээнд заасан хэмжээ, чанарын үзүүлэлттэй харьцуулна. Дулаан зөөгч ( уур, усны ) -ийн даралт, температурын хэлбэлзлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг    гэрээнд   тусгахдаа   техник   ашиглалтын   дүрмийг баримтлана.

	
	
	

	Дөрөв. Хэрэглэгчийг дулааны шугам сүлжээнд холбох


	26
	Дулааны тоног техөөрөмж, шугам сүлжээний техник ашиглалт, аюулгүй    ажиллэгааны    дүрзм,    зураг    төсөл,     техникийн нөхцөлийн   шаардлага   бүрэн   хангагдсан   нөхцелд   шинээр барьсан     буюу     өргөтгөл,      шинэчлэл     хийсэн      барилга байгууламжийг дулааны шугам сүлжээнд холбоно.
	Техникийн нөхцөлд  тусгасан шаардлагыг  бүрэн  хангасан дулааны тоног  төхөөрөмж, шугам сүлжээний техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм  болон  тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчээр хянуулж батлуулсан  зураг төслийн дагуу угсралтын ажлыг  хийж гүйцэтгэсэн  барилга байгууламжийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн  холбогдох мэргэжилтний хяналтан дор дулааны шугам сүлжээнд холбоно.
	
	

	27
	Барилга байгууламжийг дулааны шугам сүлжээнд холбоход хэрэглэгч дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна.
	Дулааны сүлжээнд барилга байгууламжаа холбуулах  иргэн, хуулийн этгээд нь дор дурдсан баримт материалыг бүрдүүлж тодорхой шаардлагыг хангасан байна.
1/  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн  заасан хугацаанд багтаан техникийн нөхцөлийн дагуу  зохих салаа шугамын холболт /огтолгоог/-ыг хийсэн байх,
2/ дулааны шугам, тоног төхөөрөмжид угаалт, даралтын туршилд хийхдээ холбогдох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчийг 
байлцуулан акт үйлдсэн байх,
3/ шалгаж баталгаажуулсан хянах хэмжих хэрэгсэл, автомат тохируулагчийг зураг төсөлд заасан цэгт тавих,
4/ дулааны шугам, тоног төхөөрөмжийг хэсэгчлэн хүлээн авсан акт, гагнуурын болон далд ажлын акт,  дулааны шугам, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлы гүйцэтгэлийн зураг, схем, шинээр суурилуулсан дулааны тоолуурын угсралтын акт түүний баримт бичиг, тоолуур суурилуулсан аж ахуй нэгжийн 
тусгай зөвшөөрлийн хуулбарыг бүрдүүлсэн байх,
5/ дулааны шугамын гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж 1 хувийг холбогдох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид өгөх.
6/ шинээр барьсан  барилга, шугам сүлжээ тоноглолын мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгүүлсэн байх.
	
	

	
	1/ дамжуулагч, түгээгч, хангагчийн заасан хугацаанд багтаан тухайн шугамд холбогдвол эохих салаа шугамын холболт /огтолгоог/ -ыг хийсэн байх ,

	
	
	

	
	2/   дулааны   шугам,   тоног   төхөөрмжид   угаалт   даралтын туршилт хийхдээ холбогдох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн төлөөлөгчийг байлцуулан акт үйлдсэн байх ;

	
	
	

	
	3/ шалгаж баталгаажуулсан хянах хэмжих хэрэгсэл, автомат тохируулагчийг зураг төсөлд заасан цэгт тавих ;

	
	
	

	
	4/  Дулааны   шугам,   тоног  тэхөөрөмжийг   хэсэгчлэн  хүлээн авсан акт, гагнуурын болон далд ажлын акт, техникийн бусад баримт бичгийг бүрдүүсэн байх ;

	
	
	

	
	5/ дулааны  шугамын  гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж  1 хувийг холбогдох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид өгех ;

	
	
	

	28
	Хангагч нь энэ дүрмийн 26. 27-д заасан шаардлагыг хангасан хэрэглэгчтэй     гэрээ     байгуулж     дулааны     эрчим     хүчээр хангэна.Техникийн   нөхцөл,   хянасан   зураг   төслийн   дагуу бариагүй барилга байгууламжийг дулаанаар хангахгүй.

	
	
	

	29
	Зам   талбайг  сэтэлж  дулааны   шугам   тавьсан   тохиолдолд тэдгээрийг   хэрэглэгчийн   зардлаар   сэргээн   засаж   хуучин байдалд   нь   оруулсаны   дараа   дулааны   шугам   сүлжээнд холбох зөвшөөрлийг хэрэглэгчид олгоно.
	
	
	

	Тав. Хэрэглэгчийн эрх үүрэг


	30
	Хэрэглэгч Эрчим хүчний тухай хуулийн 32.2; 32.3-т болон энэ дүрмийн 54-56-д зааснаас бусад үндэслэлээр дулааны эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлсэнээс учирсан хохирлоо төлүүлэх эрхтэй.
	
	
	

	
	
	Хэрэглэгчийн шугам сүлжээний эзэмшлийн заагийг тухайн шугам сүлжээний өмчлөлийн харьяаллаар тогтооно.
	
	

	
	
	Шинээр барилга байгууламж холбуулж буй иргэн, хуулийн этгээд нь бусдын  өмчлөлийн дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг  өргөтгөн шинэчилсэн холболтын схемийг өөрчилсөн  тохиолдолд ашиглалт, засвар үйлчилгээтэй холбогдон гарах зардлыг хариуцна.
	
	

	
	
	Иргэн хуулийн этгээд нь газар доорх  инженерийн шугам сүлжээг дайран гарах болон зам талбай, бут сөөг, зүлэг мод эдэх, тайрах, тэдгээрийг нөхөн сэргээхэд гарах зардлыг дулааны шугам барих зураг төсөлд тусгуулж, гүйцэтгүүлсэн байна.
	
	

	
	
	Дулааны эрчим хүч хэрэглэгч нь  хангагчаас  олгосон техникийн нөхцөлийн дагуу өөрийн эзэмшлийн дулааны шугам тоноглолоос шинээр хэрэглэгч холбуулах үүрэгтэй бөгөөд өөрийн шугамаас хэрэглэгч холбох үйл ажиллагаанаас ашиг олох зорилгоор бизнес үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
	
	

	31
	Өөрийн эзэмшилд байгаа дулааны тоног төхөерөмж, шугам сүлжээний хэвийн, найдвартай ажиллагааг хангахтай холбогдсон дараахь үүргийг хэрэглэгч хүлээнэ.
	
	
	

	
	1/ дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ашиглалт, засварыг хариуцах мэргзжлийн ажилтантай байх, тэдгээрийн мэдлэг    чадварыг    тогтмол    дээшлүүлэх.    Дулааны    тоног төхөөрөмжийн    ашиглалт,    засварыг    мэргэжлийн    бус    хүнд хариуцуулахыг хориглоно.

	
	
	

	
	2/ дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрэм, зааврыг мөрдөж, дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, гүйцэтгэлийн зураг ашиглалтын паспорт зэргийг бүрдүүлэн жил бүр баяжилт хийх

	
	
	

	
	3/ дулааны  тоног төхөөремж,  шугам  сүлжээний  ээлжит  их болон урсгал засварыг дамжуулагч, түгээгчийн төв шугамын засвартай уялдуулан хугацаанд нь чанартай хийх. 

	
	
	

	
	4/ засвар хийсний дараа хангагчийн төлөөлөгчийг байлцуулан дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээндээ химийн болон механик    угаалга,    цэвэрлэгээ,    даралтын    туршилт    хийж, илэрсэн гэмтлийг засварлаж хамтарсан акт үйлдэж байх. 

	
	
	

	
	5/ дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд тохируулга хийж барилга, орон сууцны өрөө тасалгааг жигд халаах нөхцөлийг хангах.
	
	
	

	
	6/ барилга орон сууцыг халааж байгаа сүлжээний усыг бүрэн хэмжээгээр буулгах тохиолдолд хангагчаас албан ёсны зөвшөөрөл авах. Сүлжээний усыг асгах болон бусад зориулалтаар ашиглахыг хориглонс

	
	
	

	
	7/ өөрийн эзэмшлийн дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүпжээнд гэмтэл гарсан тохиолдолд хангагчид мэдэгдэж яаралтай засварлах арга хэмжээ авах.

	
	
	

	
	8/ дулаан дамжуулах төв болон зангилааг эмх цэгцтэй, цэвэр, байнгын гэрэлтүүлэгтэй байлгаж агуулах, орон байрны зориулалтаар ашиглахгүй байх.

	
	
	

	
	9/ дулааны эрчим хүчийг хэмнэх, алдагдлыг хэвийн хэмжээнд байлгах, хувирсан усны буцалтыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, сүлжээний буцах усны хэлууныг бууруулах /эх үүсвэр нь дулаан цахилгааны төв байгаа тохиолдолд/-д чиглэсэн техник зохион байгуулалтын шуурхай арга хэмжээг төлөвлөгөөний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх 
	
	
	

	
	10/ дулааны эрчим хүч хэрэглэсэн тооцоог гэрээнд заасан хугацаанд хангагчтай хийж байх.
	
	
	

	
	11/ хяналтын болон хангагч байгууллагын шалгалтаар илэрсэн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг арилгах, шаардлагыг тогтоосон хугацаанд биелүүлэх.

	
	
	

	32
	Хэрэглэгч ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа эрчим хүчний улсын байцаагч болон хангагчийн төлөөлөгчийг өөрийн эзэмшлийн газарт саадгүй нэвтрүүлж дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээгээ шалгуулах үүрэггэй.

	
	
	

	33
	Хэрэглэгч     нь     өөрийн     эзэмшлийн     газарт     байрласан дамжуулагч,   түгээгч   болон   бусад   хэрэглэгчийн   эзэмшилд байгаа тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, засвар үйлчилгээ хийх бололцоо олгоно.
	
	
	

	34
	Хангагчтай тооцоо хийдэг тоолуурын бүрэн байдлыг хэрэглэгч хариуцаж гэмтэл  гарсан болон гарч болзошгүй тохиолдолд хангагчид яаралтай мэдэгдэнэ.
	
	
	

	35
	Хэрэглэгч    нь     гэрээнд    зэасан    дулааны    эрчим    хүчийг хугацаандаа    авахгүй    болсон    тухайгаа    хангагчид    3-аас доошгүй хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.
	
	
	

	36
	Хэрэглэгч эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийг мөрдөж ажиллана.
	
	
	

	37
	Эрчим хүчний улсын байцаагч болон хангагчийн эрх бүхий ажилтны хийсэн битүүмжлэлийн бүрэн байдлыг хариуцна.
	
	
	

	
Зургаа. Хангагчийн эрх, үүрэг


	38
	38.  Хангагч нь Эрчим хүчний  тухай  хуулийн  29- дүгээр  зүйлд зааснаас гадна дараахь эрх үүрэг хүлээнэ.

	
	
	

	
	1/ Эрчим хүчний тухай хууль, техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтыг хэрэгжүүлж хэрэглэгчийг гэрээнд заасан горимын дагуу дулааны эрчим хүчээр хангах, 

	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь  Эрчим хүчний тухай  хууль, Техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны дүрмийн заалтыг хэрэгжүүлж  хэрэглэгчийг дулааны эрчим хүч хэрэглэх гэрээнд заасан тоо хэмжээ, чанарын шаардлага хангасан дулаанаар найдвартай хангана.
	
	

	
	
	Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч  нь дулааны тасалдлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулж, шугам тоноглолын засвар үйлчилгээг графикт хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн машин механизм, хүн хүч, тоног төхөөрөмжийг байнгын бэлэн байдалд байлгана.
	
	

	
	2/ дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ээлжит их болон урсгал засаар. туршилт тохируулгыг хугацаанд нь чанартай хийж халаалтын бэлтгэлийг хангах. Тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг засварт оруулахтай холбогдон дулааны эрчим хүчийг түр таслахаар бол энэ тухай хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэж ажлаа зохицуулах боломж олгоно.

	
	
	

	
	3/ дулаан хангамжийн системийн /эх үүсвэр, шугам сүлжээ, хэрэглэгчийн хэрэглээг оруулан/ өвөл, зуны ажиллагэаны горим тооцоог хийж батлуулан хэрэгжүүлэх. 

	
	
	

	
	4/ хэрэглэгчийн дулааны төв болон зангилааны зарцуулалтыг тохируулах хэрэгсэл / сопло, шайба /-ийг тооцож бэлтгэн, хэрэглэгчээр тавиулж битүүмжлэх

	
	
	

	
	5/ хэрэглэгчийн дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний ашиглалт, засварын байдал, аюулгүй ажиллагааны шаардлага, халаалт, хэрэгцээний халуун ус хангамжийн чанар, уур, ус, хувирсан усны алдагдал зэрэгт өөрийн төлөөлөгчөөр хяналт тавиулж , илэрсэн зөрчлийг арилгуулах. 

	
	
	

	
	6/ сүлжээний буцах усны халууныг тогтвортой бууруулж хувирсан ус буцаалтыг нэмэгдүүлэн эх үүсвэрийн ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх.

	
	
	

	
	7/ шинэ хэрэглэгчийн дулааны тоног төхөөрөмж. шугам сүлжээний угсралтад хяналт тавин, техникийн нөхцөл, зураг төслийн дагуу хийлгэж, ашиглалтад хүлээн авах комиссын бүрэлдхүүнд телөөлөгчөө оролцуулах.

	
	
	

	
	8/ хэрэглэгчийн захиалгаар дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд засвар, үйлчилгээ хийх үед нь түүний дулааныг тасалж өгөх.

	
	
	

	
	9/ дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд ээлжит бус засвар хийх. шинэ хэрэглэгч холбох тохиолдолд хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэж хугацааг тохирсноор дулааныг түр таслах.

	
	
	

	
	10/ дулааны эх үүсвэр болон дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээнд гарсан ноцтой гэмтэл саатлыг арилгах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх хойшлуулшгүй арга хэмжээ авах шаардлагатай нехцөлд дулаан хангамжийг шууд зогсоох эрхтэй бөгөөд зогсоосон шалтгаанаа хэрэглэгчид нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.
	
	
	

	
	11/ Эрчим хүчний тухай хуулийн 32.2-д заасан хангачийн эрх бүхий ажилтанг томилох.
	
	
	

	Долоо. Төлбөр тооцооны хэмжих хэрэгслийн ашиглалт


	39
	Дамжуулагч, түгээгч болон хэрэглэгчийн дулааны тоног төхөөрөмж  шугам сүлжээг Эрчим  хүчний тухай,  хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай xyyль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан  төлбөр  тооцооны  болон  хянах  хэмжих  хэрэгсэл тохируулах автоматаар тоноглосон байна.
	
	
	

	
	
	Дулааны эрчим хүчээр хангах гэрээнд тусгагдсан дулааны тоолуур, усны тоолуурын заалт, барилгын эзэлхүүн, талбай, зураг төслийн тооцоот хүчин чадал, хүний тоо нь дулааны эрчим хүчний төлбөр тооцооны үндэслэл болно.Хэрэглэгч нь  өөрийн эзэмшлийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжид дулаан түгээх, дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээр Эрчим хүчний зохицуулах хорооны боловсруулсан аргачлалын дагуу төлбөрт үйлчилгээ хийлгэж болно
	
	Шинээр 
нэмж 
оруулах. 


	
	
	Дулааны  болон усны тоолуур нь ашиглалтын явцад холболт, тохируулгын буруутай үйлдэл, тоолуурыг дур мэдэн таслах, лац ломбо гэмтээсэн болон гадны нөлөөллөөр заалт буруу гарсан  бол тоолуурын заалтыг хэрэгсэхгүй болгон төлбөрийг зураг төслөөр тооцсон хүчин  чадлыг үндэслэн / задгайгаар/ 
нөхөн тооцно
	
	Шинээр 
нэмж 
оруулах. 


	40
	Түгээгч болон хэрэглэгч нь хэрэглэгчийн эзэмшлийн тоног төхөөрөмжид дулааны тоолуур, хянах хэрэгсэл, тохируулах автомат       тавих,       тэдгээрийг       ашиглах, засварлах, баталгаажуулах, бүрэн бүтэн байлгах асуудлыг хариуцна.

	
	
	

	41
	Хэрэглэгчийн   тоног  төхеөрөмж,   шугам   сүпжээнд   тавьсан хянах, хэмжих хэрэгсэл, автомат тохируулагч болон төлбөр тооцооны тоолуур нь хэвийн ажиллагаатай байгаа  эсэхэд хангагч хяналт тавина.

	
	
	

	42
	Уур усаар түгээсэн дулааны төлбөр тооцоог хангагч бопон хэрэглэгчийн   шугамын   зааг  дээрээс   эхлэн   тооцно.Төлбөр тооцооны тоолуурыг шугамын заагаас зайтай байрлуулсан бол хэрэглэгчийн дулааны эрчим хүчний тооцоонд шугамын заагаас тоолуур хүртлэх шугамын алдагдлыг хангагч болон хэрэглэгч харилцан тохиролцож оруулна.
	
	
	

	43
	Түгээгч   нь   төлбөр   тооцооны   тоолуурыг   зөөж   байрлуулах шаардлага     гарсан     тохиолдолд     хэрэглэгч     хангагчийн төлөөлөгчийг байлцуулан гйүцэтгэнэ.

	
	
	

	44
	Аж   ахуйн   нэгж,   байгууллагын   ажлын   байр,   орон   сууцны халаалт болон  хэрэгцээний  халуун  усны  төхөөрөмж дээр хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн шаардлагыг хангасан   төлбөр   тооцооны   болон   хянах   хэмжих   хэрэгсэл тавиулна.   Эдгээр   хэмжих   хэрэгслийг   ашиглахад   хангагч дэмжлэг  үзүүлж   төлбөр   тооцооны   талаэр   гэрээнд   өөрчлөлт оруулна.
	
	
	

	Найм. Төлбөр тооцоо


	45
	Хангагч,     хэрэглэгчийн хооронд     хийх     төлбөр     тооцоог тоолуурын  заалт  /бусад  тохиолдолд  гэрээ/  -ыг  үндэслэн мөрдөж байгаа үнийн дагуу хийнэ.

	
	
	

	46
	Дулааны     эрчим     хүч     хэрэглэгчийн     тоолуур     гэмтэлтэй тохиолдолд  төлбөр  тооцоог  зураг  төслөөр  тооцсон  хүчин чадлыг үндэслэн /задгайгаар/ хийнэ.
	
	
	

	47
	Хэрэлэгч нь хувирсан усыг гэрээнд заасан хэмжээнээс илүү хэмжээгээр буцаасан тохиолдолд түүнд урамшуулал үзүүлэх бөгөөд дутуу  буцаавал  хангагчид  торгууль  төлнө.  Шагнал болон торгуулийн хэмжээг гэрээндтусгана.
	
	
	

	48
	Хэрэглэгчээс буцаасан хувирсан усны чанар нь гэрээнд заасан чанарын үзүүлэлтийг хангаагүй бол буцаагаагүйд тооцно. Үүнтэй холбогдон гарах төлберийн хэмжээг гэрээгээр зохицуулна.
	
	
	

	49
	Хэрэглэгч нь эрчим хүчээр хангах гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол сард хэрэглэх дулааны эрчим хүчний үнийн 50 хувьтай тэнцэх төлбөрийг тухайн сарын 10-ны дотор урьдчилан төлнө.
	
	
	

	50
	Дулааны    эрчим    хучээр   хангагдаж    байгаа    хэрэглэгч    нь сүлжээний  буцах  усны  халууныг  батлагдсан   графикаас  4 хэмээс     дээш      хэмжээгээр     өндөржүүлсэн тохиолдолд өндөржүүлсэн  хэмд  ногдох  ашиглахгүй  буцаасан  дулааны үнийг тооцож төлнө.
	
	
	

	51
	Дулааны эрчим хүчний тооцоог хэрэглэгч буруу гэж үзвэл энэ тухай хангагчид албан ёсоор мэдэгдэнэ.Хангагч нь мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Хэрэв хангагчийн шийдвэрийг хэрэглэгч зөвшөөрөхгүй бол гомдлоо шүүхэд тавьж  шийдвэрлүүлнэ.   Тооцооны  хэмжих  хэрэгсэл болон тооцоо хийсэн ажилтны буруугаас гарсан тооцооны үнийн зөрүүг хоёр тал хамтран үйлдсэн актын үндсэн дээр дараа сарын тооцоонд тусгана.
	
	
	

	52
	Хэрэглэгчийг дулаанаар хягаарласан буюу тасалсан эрчим хүчний   хэмжээг   тодорхойлохдоо   хэрэглэгч   болон   дулаан үйлдвэрлэгчийн     тооцооны     тоолуурын заалт, ээлжийн диспетчерийн албан ёсны тэмдэглэлийг үндэслэнэ.
	
	
	

	53
	Хэрэглэгч тухайн байрнаасаа түр буюу бүр мөсөн нүүсэн, байраэ   бусдад   шилжүүлсэн   бол   энэ   тухай   хангагчид   7 хоногийн өмнө мэдэгдэж, хэрэглэсэн дулааны эрчим хүчний телбөр тооцоог хийж өр авлагыг барагдуулна.
	
	
	

	Ес. Дулааны эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлэх


	54
	Эрчим хүчний улсын байцаатч хантагчййн эрх бухий ажиптан нь  Эрчим  хүчний  хуулийн  32  дугаар  зүйлд  заасан  болон дараахь тохиолдолд эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлнэ.
	
	
	

	
	1/ Дулааны  эрчим хүчийг гэрээнд заагаагүй  эориулалтаар ашигласан. ус, дулааны алдагдлыг нормд заасан хэмжээнээс хэтрүүлсэн

	
	
	

	
	2/ эрчим хүч хэрэглэх техникийн нөхцөл бүрдүүлээгүй буюу техникийн   нөхцөлийн   шаардлагыг   зөрчсөн,   зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж холбож дулаан авсан 

	
	
	

	
	3/  хэнгагчэас  тооцоолж  битүүмжлэн  тавьсан, тохируулах хэрэгсэл   
/ сопло , шайба /-ийг дур мэдэн өөрчлөх буюу авах замаар бусдын дулаан хангамжийг доголдуулсан

	
	
	

	
	4/ тооцооны хэмжүүрт оруулахгүй зүй бусаар холболт хийж дулаан /уур, ус/ авч ашигласан.

	
	
	

	
	5/ хэрэглэсэн  дулааны   болон  буцаагаагүй  хувирсан  усны төлбөрийг дараа сарын 10-ны дотор төлөөгүй

	
	
	

	55
	Улсын байцаагч болон хангачийн эрх үүрэг бүхий ажилтан хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай шийдвэртээ шалтгааныг тодорхой зааж тоног техеөрөмж, шугам сүлжээ, тоолуур болон шаардлагатай бусад хэрэгслийг битүүмжлэнэ.
	
	
	

	56
	Эрчим  хүчний   хангамж,   хэрэглээг  нь  түдгэлзүүлсэн   тухай шийдвэрт заасан шалтгааныг хэрлпэгч арилгасан тухайгаа хангагчид мэдэгдэж шалгуулахаас өмнө уг тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг ашиглэхыг хориглоно.
	
	
	

	Арав. Хохирлыг тооцох, нөхөн төлөх

	57
	Хангагч нь гэрээний үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй буюу хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр эрчим хүчийг тасалдуулсан тохиолдолд хэрэглэгч нь энэ талаар хангачид цаг тухайд нь шуурхай мэдэгдэнэ.
	
	
	

	58
	Дулааны эрчим хүч тасалдсанаас болон чанарын үзүүлэлтийн хэлбэлзлээс       үүссэн       хохирлыг       тогтоохдоо       хангагч, хэрэглэгчийн хамтран үйлдсэн актыг үндэс болгоно. Актад дулааны   эрчим   хүч  тасалдсан,   хэлбэлзсэн   он   cap   өдөр хугацаа шалтгаан үйлдвэрлэл үйлчилгээнд учруулсан шууд бөгөөд   шууд   бус   хохирлын   хэмжээ   хангагч   хэрэглэгчийн төлөелегчийн  нэр,  элбан тушаалыг тодорхой  бичиж  гарын үсэг эуран, хангагч, хэрэглэгчийн холбогдох албан тушаалтан нар баталгаажуулсан байна. Актыг талууд 5 хоногийн дотор хамтран  тогтоож,   хохирлыг  2  сарын  дотор  буруутай  тап хариуцан төлне. Аль нэг талын гарын үсэг зураагүй акт нь хохирлыг нөхөн төлөх үндэслэл болохгүй.
	
	
	

	59
	Хэрэглэгчийн дулааны тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээг гуравдагч зтгээд гамтээж хохирол учруулсан тохиолдолд /шинээр барилга барих, газар шорооны ажил хийх үед/ хэрэглэгч, хангагч хамтран акт тогтоож буруутай этгээдээр хохирлыг арилгуулах, тоног төхөөремжеөр хэвийн ажиллагаатай болгох асуудлыг хзмтран шийдвэрлэнэ.
	
	
	

	60
	Чанарыг бууруулан түгээсэн дулааны эрчим хүчний.төлбөр тооцоог тухайн хэрэглэгчийн хянах хэмжих хэрэгслийн заалтаар тогтоож хийнэ.
	
	
	

	61
	Дулааны эрчим хүчний тасалдлаас учирсан шууд болон шууд бус хохирлыг арилгах талаар дулааны эрчим хүчээр хангах тухай    хангагч,    хэрэглэгчийн   хооронд   байгуулах    гэрээнд тодорхой тусгасзн байна.
	
	
	

	62
	Хангагч, хэрэглэгч зөвшилцөлд хүрээгүй маргаантай асуудлыг шүүхэд тавьж шийдвэрлүүлнэ.
	
	
	

	63
	Эрчим хүч ашиглах дүрэм, горим, гэрээг зөрчиж хууль бусаар хэрэглэсэн эрчим хүчний үнийг хэрэглэгч нөхөн төлнө.
	
	
	

	64
	Дараахь    тохиолдолд    дулааны     эрчим     хүч    тасалнаас хэрэглэгчид учирсан хохирлыг хангагч хариуцахгүй.
	
	
	

	
	1/ байгалийн гэнэтийн аюул / усны үep, raл түймэр, газар хөдлөлт гэх мэт/ тохиолдолд

	
	
	

	
	2/ хэрэглэгч болон бусад байгууллага, хүмүүсийн буруу үйл ажиллагаанаас үүссэн

	
	
	

	
	3/ дулааны эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлсэн.

	
	
	

	Арван нэг. Хяналт, хариуцлага


	65
	Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрмийн биелэлтэд эрчим хүчний улсын    хяналтыи    байгууллага,    түүний    бэйцаагч    болон үйлдвэрлэгч , хангагч , аймаг , сум , дүүргийн эасаг даргын тэмгын газрын зохих албан тушаалтан хяналт тавина.
	
	
	

	66
	Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагэ эрчим хүчний хангамж, мөрдөж буй үнэ тарифийн үндэслэлд олон нийтийн хяналт тавина.
	
	
	

	67
	Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрмийг зөрчсөн гэм буруутай этгээдэд  хууль  тогтоомж  дүрмийн  дагуу  зохих  хариуцлага хүлээлгэнэ. Гэм буруутай этгээдэд эрүугийн болон захиргааны хариуцлага   хүлээлгэсэн   эсэхийг   үл   харгалзан   учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.
	
	
	



