ГУРАВ. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХАМГААЛАХ ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ САНАЛ

[bookmark: _GoBack]2019 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр		           									 Улаанбаатар хот
	№
	Д/д
	Одоо байгаа заалт
	Өөрчлөлт оруулах заалт /санал/
	Санал өгсөн компани
	Тайлбар

	Нэг. Нийтлэг үндэслэл

	1
	1
	Энэ дүрмээр эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас тогтоох, түүний хүрээнд ажил, үйлчилгээ явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулна.
	
	
	

	
	
	
	“Дулааны шугам гэж дулаан хангамжийн шугамаас гадна эрчим хүчний эх үүсдэрүүдийн технологийн зориулалттай (техэикийн ус, үэсний шугам, тунгаагдсан усны шугам г.м) шугам сүлжээг хамруулан ойлгоно”
	“Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК
	Дулааны шугам гэдэг нэр томъёог тодорхой тусгах

	Хоёр. Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас 


	2
	2
	Эрчим хүчний шугам сүлжээний аюулгүй ажиллагааг хангах, хүн, амьтан осолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамгаалалтын зурвас тогтооно.
	Эрчим хүчний шугам сүлжээний аюулгүй ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээг саадгүй явуулах, хүн, амьтан осолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамгаалалтын зурвас тогтооно.
	
“УБДС” ТӨХК
	Заалтыг засч өөрчлөх

	3
	3
	Эрчим хүчний шугам  сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг дор дурдсан нөхцөл, хэмжээг баримтлан тогтооно:

	1. Шугам хоолойн хамгаалах дүрэмд ашиглаж байгаа болон нөхөн сэргээлт хийсэн үнсэн сангийн талаар тусгагдаагүй байдаг бөгөөд үнсэн сангийн хамгаалалтын зурвасыг 30-50 метр гэж оруулах,
2. Газар доор болон газар дээр ил байрласан уур, ус, дулааны шугам хоолойн хамгаалалтын зурвасыг 15-20 метр гэж оруулах 
	“Дулааны III цахилгаан станц” ТӨХК
	Нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

	4
	4
	Дэд станц, хуваарилах байгууламж, ой, тариа, ногооны талбайд байрших тохиолдолд түүний эргэн тойрон 25 м газарт ой байлгах, үр тариа, төмс, хүнсний ногоо тариалахыг хориглоно.
	
	
	

	5
	5
	Аймаг, нийсэл, сум, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүчний шугам сүлжээ эзэмшигч аж  ахуйн нэгж,  байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлт, эрчим хүчний шугам сүлжээний зурвасын зураглалыг үндэслэн Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.2-т заасны дагуу хамгаалалтын зурвасыг тогтооно. 
	Аймаг, нийсэл, сум, дүүргийн Засаг дарга эрчим хүчний шугам сүлжээ эзэмшигч аж  ахуйн нэгж,  байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлт, эрчим хүчний шугам сүлжээний зурвасын зураглалыг үндэслэн Эрчим хүчний тухай хуулийн 33.2-т заасны дагуу хамгаалалтын зурвасыг баталгаажуулна. 
	“ЭДЦС” ТӨХК
	өөрчлөх

	6
	6
	Усны үер, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гэнэтийн аюул болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас эрчим хүчний шугам сүлжээнд гэмтэл гарсан тохиолдолд аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга тэдгээрийг хамгаалах болон гэмтлийг арилгах талаар шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулна.  
	Нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нар нь аваари устгах, гэмтлийг арилгах ажилд машин механизм болон хүн хүчээр тусалж аваарийг богино хугацаанд устгах талаар мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллана. 
	






“БЗӨБЦТС” ТӨХК
	







өөрчлөх

	7
	7
	Хамгаалалтын зурвас дотор барилга байгууламж, орон сууц, гэр, хашаа барих,шугам сүлжээ эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
	Хамгаалалтын зурвас дотор барилга байгууламж, орон сууц, гэр, хашаа барих, бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
	
	

	8
	8
	Бусдын эзэмшил, ашиглалтад байгаа газарт эрчим хүчний шугам сүлжээ барьж байгуулах зайлшгүй шаардлага гарвал түүний улмаас үүдэн гарах бүхий л зардлыг шугам  сүлжээг бариулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага  хариуцна.
	
	
	

	
	9
	
	Нутаг дэвсгэртээ байрлаж байгаа дэд өртөө, хуваарилах байгууламж, шугам сүлжээнд сэлгэн залгалт, үзлэг үйлчилгээ, засвар хийхээр ирсэн дамжуулагч, түгээгч, хангагчийн ажилтныг ямар ч үед саадгүй оруулах
	

“ДСЦТС” ХК
	

нэмэх

	Гурав. Хамгаалалтын зурваст ажил, үйлчилгээ явуулах


	9
	9
	Хамгаалалтын зурваст инженерийн шугам сүлжээ барьж байгуулах, авто замын гарц гаргах, газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигч  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын зөвшөөрлийг авсан байна.
	Хамгаалалтын зурваст инженерийн шугам сүлжээ барьж байгуулах, авто замын гарц гаргах, газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигч  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын зөвшөөрлийг бичгээр авсан байна.
	

“ДСЦТС” ХК
	

өөрчлөх

	10
	10
	Хамгаалалтын зурваст эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн горим, ажиллагааг алдагдуулах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
	
	
	

	11
	11
	.Эрчим хүчний шугам сүлжээг шилжүүлэх, түүнд өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд зардлыг хүсэлт тавьсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хариуцаж, шугам сүлжээг эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын зөвшөөрлийг авч түүний хяналтын дор гүйцэтгэнэ.
	
	
	

	12
	12
	Эзэмшигч  байгууллага нь хамгаалалтын зурвас дотор байрласан газар доорхи инженерийн шугам сүлжээний байршлын зураглалыг эрчим хүчний хангагч байгууллагад өгсөн байвал зохино.
	
	
	

	13
	13
	Хамгаалалтын зурвас дотор газар шорооны ажил гүйцэтгэсний дараа хамгаалалтын зурвасын талбайг хэвийн байдалд нь оруулан сэргээнэ.
	
	
	

	14
	14
	Хамгаалалтын зурвас дотор тарьсан мод бут нь шугам сүлжээнд хор хохирол, гэмтэл учруулах буюу үзлэг үйлчилгээ хийхэд саад болох тохиолдолд мод, бут эзэмшигч нь түүнийг шилжүүлэн суулгах, тайрах, огтлох үүрэгтэй.

	
	
	

	
	
	
	Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст хангагч байгууллагын зөвшөөрөлгүй ямар нэг үйл ажиллагаа явуулснаас гарах зардал, үүссэн нөхцөл байдлын хохирлыг буруутай этгээд бүрэн хариуцна. (Авто зогсоол, мод бут тарих, бетон цутгах гэх мэт)
	УБДС” ТӨХК
	Шинээр нэмж оруулах 

	
	
	
	Хангагчийн эрх бүхий ажилтны ажил гүйцэтгэх үед аюулгүй байдлыг өөрийн эзэмшлийн талбай, үйл ажиллагааны бүсэд бүрэн хангах
	








“ДСЦТС” ХК           нэмэх

	
	
	
	Ашиглалтад байгаа цахилгаан байгууламж, түүний хамгаалалтын бүсэд ажил гүйцэтгэхдээ ашиглагч байгууллагын эрх бүхий ажилтнаас ажил эхлэх зөвшөөрөл авалгүйгээр, түүнчлэн хянагч ажилтан томилогдсон тохтиолдолд түүнгүйгээр ажлаа эхлэхийг хориглоно.
	

	
	
	
	Хамгаалалтын бүсэд байгаа бүх хүмүүс нь цахилгаан байгууламжийн ашиглалт үйлчилгээг хариуцсан байгууллагын ажилтны аюулгүй ажиллагаатай холбогдуулан тавьсан шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй
	

	
	
	
	Кабель шугамын хамгаалалтын бүсэд ажил гүзйцэтгэх зөвшөөрөл /ажилд оруулах акт/ кабелийн байрлал, оршиж байгаа гүнийг нарийвчлан заасан байна
	

	
	
	
	Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийг хэрэгжүүлж, өөрийн эзэмшлийн газарт байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжийг хамгаалах, тэдгээрт очих замыг чөлөөтэй байлгах, дэд станц, кабелийн болон агаарын шугамын хамгаалалтын зурваст газар шорооны болон бусад ажлыг хангагчийн зөвшөөрөлгүйгээр хийлгэхгүй байх
	

	Дөрөв. Эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигчийн үүрэг

	15
	15
	     15. Эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигч нь дараахь үүрэг хүлээнэ:
	
	
	

	16
	
	1/хамгаалалтын зурваст дэглэм сахиулах, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах ажлыг гүйцэтгэх;
	
	
	

	17
	
	2/ автомашины замын дээгүүр дулаан дамжуулах шугам гарсан нөхцөлд тухайн хэсэгт тээврийн хэрэгслийн /ачаатай болон ачаагүй/ өндөр, өргөний хэмжээг заасан тэмдэг санамжийг замын ашиглалт хариуцсан байгууллагатай хамтран тавих;
	
	
	

	18
	
	3/ ой дундуур цахилгаан дамжуулах шугам гарсан тохиолдолд хамгаалалтын зурвас  доторхи  унанги  мод, мөчир, гишүүг цэвэрлэж байх;
	
	
	

	19
	
	4/ шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын байршлын зураглалыг хийх, хамгаалалтын зурвасыг тогтоолгох тухай шийдвэрийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг даргаар гаргуулах;
	
	
	

	20
	
	5/ дулааны шугамыг  хөрсний эвдрэлээс  үүсч болох гэмтэл, бусад нөлөөлөл, бохирдлоос хамгаалах.
	
	
	

	
	
	
	6/ хамгаалалтын зурваст дур мэдэн хашаа хороо барих, барилга байшингаа тэлж өргөжүүлэх, шинээр барих зэрэг зөрчлийг гаргахгүй байх, хамгаалтын зурвасын дотор үйл ажиллгагаа зөвшөөрөлгүй явуулсан тохиолдолд зөрчлийг устгатал цахилгаан эрчим хүчээр хангахгүй байх, цаашлаад хангах гэрээг цуцлах арга хэмжээг хангагчийн эрх бүхий ажилтан авч хэрэгжүүлнэ. 
	

“ДСЦТС” ХК
	

нэмэх

	Тав. Дүрмийн биелэлтэд тавих хяналт, хүлээлгэх хариуцлага

	21
	16
	Энэхүү дүрмийн биелэлтэд аймаг, нийсэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, эрчим хүчний зохицуулагч болон  хяналтын улсын байцаагч, эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигч аж ахуйн нэгж,  байгууллага өөр өөрийн чиглэлээр хяналт тавина.
	
	
	

	22
	17
	Энэхүү дүрмийг зөрчсөн этгээдэд Эрчим хүчний тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
	Энэхүү дүрмийг зөрчсөн этгээдэд Эрчим хүчний тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль ба холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ
	

“ДСЦТС” ХК
	

өөрчлөх

	
	
	
	Хамгаалалтын зурваст газар олгосон бол хууль бусаар хэрэглэсэн эрчим хүчний үнэ, учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж хүнийг тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
	





“ДСЦТС” ХК          нэмэх

	
	
	
	Шугам сүлжээний хамгаалах зурваст үр тариа тарьсан газарт шугам сүлжээний гэмтлээс шалтгаалан гал түймэр гарсан тохиолдолд хохирлыг үр тариа тарьсан байгууллага, хувь хүн хүн хариуцна. /Тайлбар: хамгаалах зурваст үр тариа тариагүй тохиодолд гал түймэр газар авахгүй унтарна./
	

	
	
	
	Хамгаалалтын зурвас дахь газрын мэдээллийг Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу газрын мэдээллийн санд тухай бүр оруулах ажлыг аль байгууллага хариуцаж гүйцэтгэх талаарх зохицуулалтыг нарийвчлан тусгах
	









“ЦДҮС” ТӨХК           нэмэх, өөрчлөх

	
	
	
	Нийтийн хэрэгцээний инженерийн шугам сүлжээний газрын хамгаалалтын дэглэм, үнийн талаар Газрын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
	

	
	9
	Хамгаалалтын зурваст инженерийн шугам сүлжээ барьж байгуулах, авто замын гарц гаргах, газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигч  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын зөвшөөрлийг авсан байна.
	Хамгаалалтын зурваст инженерийн шугам сүлжээ барьж байгуулах, авто замын гарц гаргах, газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ эрчим хүчний шугам сүлжээг эзэмшигч  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын зөвшөөрлийг авах, зөвшөөрөл авсны дараа техникийн нөхцөл олгох ажлыг гүйцэтгэж, хамгаалтын зурвасын талбайг хэвийн байдалд нь оруулан сэргээх, энэхүү дүрмийг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой болгох 
	

	
	
	
	Газар олготыг хариуцсан байгууллага газрыг хуулийн дагуу өмчлүүлж, эзэмшүүлж, ашиглуулахдаа хамгаалалтын зурваст газар олгохгүй байх, хэрэв газар олгосон тохиолдолд тухай ншийдвэр гаргасан албан тушаалтан хүн, хуулийн этгээдэд учирсан хохирлыг хариуцаж барагдуулдаг байх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх
	



	 
 
 
 
 
 
№
	  
 
 
 
Шугам сүлжээний
ангилал
	Хүн оршин суудаггүй газраар өнгөрөх нөхцөлд
	Хүн оршин суудаг газраар өнгөрөх нөхцөлд
	Дэд станц, дулаан дамжуулах төв, хуваарилах байгууламж
	Газар дээр ил байрласан
	Газар дор байрласан
	Усан дор байрласан
	Ой, цэцэрлэг дундуур өнгөрөх нөхцөлд

	
	
	Шугамын захын утаснаас хоёр  тийш
	Тал бүр тийш
	Шугамаас хоёр тийш
	Шугамын захын утаснаас хоёр тийш

	1
	Цахилгаан дамжуулах шугам:
а/1кв хүртэл
	 
 
-
	 
 
1-1,5 м
	 
 
-
	 
 
-
	 
 
-
	 
 
-
	 
 
-

	
	б/1-20 хүртэл кв
	10 м
	2 м  (20)
	10 м(30)
	-
	-
	-
	2 м
 

	
	в/35 кв
	15 м
	4 м(25)
	15 м(40)
	-
	-
	-
	3 м
 

	
	г/110 кв
	20 м
	5 м(30)
	20 м(50)
	-
	-
	-
	3 м
 

	
	д/220 кв
	25 м
	6 м(35)
	25 м(55)
	-
	-
	-
	4 м
 

	
	е/330-500 кв
	30 м
	10 м(40)
	30 м(60)
	-
	-
	-
	5 м
 

	2.
	Кабель шугам
	-
	-
	-
	-
	1 м
	100 м
	-
 

	3.
	Дулааны шугам:
а/500 мм хүртэл  голчтой 
	 
 
-
	 
 
-
	 
 
5 м
	 
 
3 м
	 
 
5 м
	 
 
-
	 
 
-

	
	б/500 мм-ээс дээш голчтой
	 
-
	 
-
	 
5 м
	 
5 м
	 
7 м
	 
-
	 
-



